## Sheet1
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
0 | 4 | 1 | 2.ИСУП.104319855 | 10KUC50AA201 | Клапан регулирующий сильфонный | тип определяется поставщиком | 2ВIIа | 2 | оборудование | 10 | 20 | 300 | р/а жидкость | 10.8 | ручной | нж | под приварку | по типу ТУ26-07-1387-86 | ЛСР 2-06.1-202 тм п.55 | Система:BELБлок:1Здание:2-06.1(BEL_101123876) | 3Н/C | I | 1 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | - | UKA. Параметры регулирования - см. таблицу ИТТ А.1, ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(C); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4 | 2017-06-22 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | PN25 | 20 | BW | SS | 3428 | ДУ+ANSI | 35 | 181-023 | 2018-05-15 | 300 | BW | 10 | SS | Control valve | 999182.0848
1 | 5 | 2 | 2.ИСУП.104320630 | 10KUC50AA202 | Клапан регулирующий сильфонный | тип определяется поставщиком | 2ВIIа | 2 | оборудование | 10 | 20 | 300 | р/а жидкость | 10.8 | ручной | нж | под приварку | по типу ТУ26-07-1387-86 | ЛСР 2-06.1-202 тм п.55 | Система:BELБлок:1Здание:2-06.1(BEL_101123876) | 3Н/C | I | 1 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | - | UKA. Параметры регулирования - см. таблицу ИТТ А.1, ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(C); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4 | 2017-06-22 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | PN25 | 20 | BW | SS | 3428 | ДУ+ANSI | 35 | 181-023 | 2018-05-15 | 300 | BW | 10 | SS | Control valve | 999182.0848
2 | 6 | 3 | 2.ИСУП.104320632 | 10KUC50AA203 | Клапан регулирующий сильфонный | тип определяется поставщиком | 2ВIIа | 2 | оборудование | 10 | 20 | 300 | р/а жидкость | 10.8 | ручной | нж | под приварку | по типу ТУ26-07-1387-86 | ЛСР 2-06.1-202 тм п.55 | Система:BELБлок:1Здание:2-06.1(BEL_101123876) | 3Н/C | I | 1 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | - | UKA. Параметры регулирования - см. таблицу ИТТ А.1, ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(C); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4 | 2017-06-22 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | PN25 | 20 | BW | SS | 3428 | ДУ+ANSI | 35 | 181-023 | 2018-05-15 | 300 | BW | 10 | SS | Control valve | 999182.0848
3 | 7 | 4 | 2.ИСУП.104237067 | 10LBA25AA202 | Клапан регулирующий сильфонный | тип определяется поставщиком | 3СIIIа | 3 | оборудование | 32 | 11 | 300 | конденсат | 24.3 | рукоятка | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует | БЛ-12226с/о (BLR1.D.110.1.0UMA&&.LBA&&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание турбины (10UMA) бл.1 | - | UMA; Параметры: Труба=38х3,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 (Таблица А.1); Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-11-11 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 150 | 32 | BW | SS | 7407 | ANSI | 20 | P040 | 2017-12-21 | 150SC | BW | 32 | SS | Control valve | 1489817.0455
4 | 8 | 5 | 2.ИСУП.104237068 | 10LBA45AA202 | Клапан регулирующий сильфонный | тип определяется поставщиком | 3СIIIа | 3 | оборудование | 32 | 11 | 300 | конденсат | 24.3 | рукоятка | нж | под приварку | по типу ТУ 26-07-1387-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует | БЛ-12226с/о (BLR1.D.110.1.0UMA&&.LBA&&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание турбины (10UMA) бл.1 | - | UMA; Параметры: Труба=38х3,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 (Таблица А.1); Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-11-11 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 150 | 32 | BW | SS | 7407 | ANSI | 20 | P040 | 2017-12-21 | 150SC | BW | 32 | SS | Control valve | 1489817.0455
5 | 9 | 6 | 2.ИСУП.104320629 | 20KUC50AA201 | Клапан регулирующий сильфонный | тип определяется поставщиком | 2ВIIа | 2 | оборудование | 10 | 20 | 300 | р/а жидкость | 10.8 | ручной | нж | под приварку | по типу ТУ26-07-1387-86 | ЛСР 2-06.2-202 тм п.55 | Система:BELБлок:2Здание:2-06.2(BEL_101123878) | 3Н/C | I | 1 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | - | UKA. Параметры регулирования - см. таблицу ИТТ А.1, ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(C); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4 | 2017-06-22 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | PN25 | 20 | BW | SS | 3428 | ДУ+ANSI | 35 | 181-023 | 2018-05-15 | 300 | BW | 10 | SS | Control valve | 999182.0848
6 | 10 | 7 | 2.ИСУП.104320631 | 20KUC50AA202 | Клапан регулирующий сильфонный | тип определяется поставщиком | 2ВIIа | 2 | оборудование | 10 | 20 | 300 | р/а жидкость | 10.8 | ручной | нж | под приварку | по типу ТУ26-07-1387-86 | ЛСР 2-06.2-202 тм п.55 | Система:BELБлок:2Здание:2-06.2(BEL_101123878) | 3Н/C | I | 1 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | - | UKA. Параметры регулирования - см. таблицу ИТТ А.1, ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(C); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4 | 2017-06-22 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | PN25 | 20 | BW | SS | 3428 | ДУ+ANSI | 35 | 181-023 | 2018-05-15 | 300 | BW | 10 | SS | Control valve | 999182.0848
7 | 11 | 8 | 2.ИСУП.104320633 | 20KUC50AA203 | Клапан регулирующий сильфонный | тип определяется поставщиком | 2ВIIа | 2 | оборудование | 10 | 20 | 300 | р/а жидкость | 10.8 | ручной | нж | под приварку | по типу ТУ26-07-1387-86 | ЛСР 2-06.2-202 тм п.55 | Система:BELБлок:2Здание:2-06.2(BEL_101123878) | 3Н/C | I | 1 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | - | UKA. Параметры регулирования - см. таблицу ИТТ А.1, ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(C); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4 | 2017-06-22 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | PN25 | 20 | BW | SS | 3428 | ДУ+ANSI | 35 | 181-023 | 2018-05-15 | 300 | BW | 10 | SS | Control valve | 999182.0848
8 | 12 | 9 | 2.ИСУП.104237134 | 20LBA25AA202 | Клапан регулирующий сильфонный | тип определяется поставщиком | 3СIIIа | 3 | оборудование | 32 | 11 | 300 | конденсат | 24.3 | рукоятка | нж | под приварку | по типу ТУ26-07-1387-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует | БЛ-16655с/о (BLR1.D.110.2.0UMA&&.LBA&&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 | - | UMA; Параметры: Труба=38х3,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 (Таблица А.1); Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2017-01-29 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 150 | 32 | BW | SS | 7407 | ANSI | 20 | P040 | 2017-12-21 | 150SC | BW | 32 | SS | Control valve | 1489817.0455
9 | 13 | 10 | 2.ИСУП.104237135 | 20LBA45AA202 | Клапан регулирующий сильфонный | тип определяется поставщиком | 3СIIIа | 3 | оборудование | 32 | 11 | 300 | конденсат | 24.3 | рукоятка | нж | под приварку | по типу ТУ26-07-1387-2009 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует | БЛ-16655с/о (BLR1.D.110.2.0UMA&&.LBA&&.021.SD.0001) | 3Н/C | II | 1 | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 | - | UMA; Параметры: Труба=38х3,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 (Таблица А.1); Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2017-01-29 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 150 | 32 | BW | SS | 7407 | ANSI | 20 | P040 | 2017-12-21 | 150SC | BW | 32 | SS | Control valve | 1489817.0455